ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №15 ИМЕНИ

ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П.МАРЕСЬЕВА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ НПО         «Профессиональный                                                                                                               лицей №15 имени Героя Советского Союза

А.П.Маресьева

_________________________ И.П. Фомин

«___»_____________________20_____г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПРОВЕРКА И НАЛАДКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

г.Камышин 2012г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального  профессионального образования  (далее – НПО)

140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу профессий  140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника по направлению 140400 Электроэнергетика и электротехника.

Организация-разработчик:  Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональный лицей № 15 имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»

Разработчики:

# Лепихина Светлана Анатольевна преподаватель

Проскурякова Светлана Евгеньевна преподаватель

Хархалев Владимир Алексеевич мастер п/о

Рекомендована Методическим советом ГБОУ НПО  «ПЛ  № 15».

Протокол МС  №_______от___________

Председатель МС __________________Г.В.Гуленко

©

©

©

©

©

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации рабочей программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 17 |

1. паспорт рабочей  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Проверка и наладка электрооборудования

1.1.	Область применения программы

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу профессий  140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника по направлению 140400 Электроэнергетика и электротехника, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): проверка и наладка электрооборудования  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и

включать его в работу.

2. Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением

инженерно-технического персонала.

3. Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и

инструменты.

Рабочая  программа профессионального модуля  может быть использована в профессиональной подготовке по профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), входящей в укрупненную группу профессий  140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника по направлению 140400 Электроэнергетика и электротехника.

1.2.	Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

1.заполнения технологической документации;

2.работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами;

уметь:

1.выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок;

2.проводить электрические измерения;

3.снимать показания приборов;

4.проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям;

знать:

1.общую классификацию измерительных приборов;

2.схемы включения приборов в электрическую цепь;

3.документацию на техническое обслуживание приборов;

4.систему эксплуатации и поверки приборов;

5.общие правила технического обслуживания измерительных  приборов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  204  часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  96   часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;

самостоятельной работы обучающегося –  32  часа;

учебной и производственной практики –  108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение  обучающимися  видом  профессиональной деятельности:  проверка и наладка электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. |
| ПК 2.2 | Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. |
| ПК 2.3 | Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОКЗ | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов |  | Учебная, часов | Производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ПК 2.1 – ПК 2. 3 | Раздел 1. Проверка и наладка электрооборудования | 168 | 64 | 34 | 32 |  | 72 | - |
|  | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Всего: | 204 | 64 | 34 |  | 32 | 72 | 36 |

3.2. Содержание  обучения   по  профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Проверка и наладка электрооборудования. |  |  |  |  | 64 |  |
| МДК. 02.01. Организация и технология проверки электрооборудования. |  |  |  |  | 32 |  |
| Тема 1.1. Организация проверки электрооборудования./8 | Содержание |  |  |  | 6 |  |
|  | 1. |  |  | Организация пусконаладочных работ. Общие сведения о наладочных работах. Проектная документация для производства пусконаладочных работ. Техническая подготовка к выполнению пусконаладочных работ. Порядок выполнения пусконаладочных работ. Прием и ввод электрооборудования в эксплуатацию /4 |  | 1, 2 |
|  | 2. |  |  | Измерения и испытания при наладке электрооборудования. Виды испытаний электрооборудования. Измерения сопротивлений и сопротивления изоляции. Измерение тока, напряжения, мощности в электрических цепях. Регулирование тока и напряжения. Испытание изоляции повышенным напряжением. /2 |  | 2,3 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Изучение схем включения измерительных приборов и схем испытания изоляции./2 |  |  |
| Тема 1.2. Технология проверки электрооборудования./24 | Содержание |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Проверка и наладка электрических аппаратов напряжением до 1000 В. Общие указания по проверке. Ревизия и проверка состояния изоляции. Проверка контактной системы. Проверка состояния магнитной системы, ревизия механической части. Определение общего состояния электрооборудования, проверка схем электрических соединений./2 |  | 3 |
|  | 2. |  |  | Проверка и испытания силовых трансформаторов. /2 |  | 2,3 |
|  | 3. |  |  | Проверка и испытания электрических машин. /2 |  | 2,3 |
|  | 4. |  |  | Проверка электрических сетей и кабельных линий. Испытание кабельных линий. Определение мест повреждения в кабельных линиях./2 |  | 2 |
|  | 5. |  |  | Проверка и испытания осветительных электроустановок /2 |  | 2 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  |  | Измерение коэффициента трансформации./2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Измерение тока и потерь холостого хода /2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  | 1. |  |  | Проверка и регулировка автоматических выключателей. Заполнение протокола проверки./2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Проверка и регулировка контакторов, магнитных пускателей. Заполнение протокола проверки /2 |  |  |
|  | 3. |  |  | Определение общего состояния электрооборудования до 1000 В и проверка схемы соединения. Заполнение протокола проверки. /2 |  |  |
|  | 4. |  |  | Проверка полярности обмоток статора асинхронных машин. /2 |  |  |
|  | 5. |  |  | Наладка электроприводов. /2 |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01. Систематическая работа с конспектами занятий (ранжирование материала по степени важности, составление планов, алгоритмов, памяток, заучивание необходимых формул и правил, ответы на контрольные вопросы), учебной и специальной технической литературой (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Графическое изображение схем, таблиц, рисунков. Конспектирование учебного материала в соответствии с заданиями \планами. Работа со справочниками и нормативными документами. Тестирование. Решение практических заданий и упражнений. Оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  | 16 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1.Подготовка сообщения, презентации «Современные способы определения мест повреждения силовых кабелей» 2.Проверка и испытания заземляющих устройств. 3.Чтение электрических схем с использование условных обозначений. |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |
| МДК. 02.02. Контрольно – измерительные приборы. |  |  |  |  | 32 |  |
| Тема 2.1. Виды, методы, средства измерений./26 | Содержание |  |  |  | 12 |  |
|  | 1. |  |  | Основы теории измерений. Введение в метрологию. Физическая величина. Системы единиц физических величин./6 |  | 2, 3 |
|  | 2. |  |  | Средства измерений и контроля. Воспроизведение и передача размеров физических величин. Основы теории измерений. Виды погрешностей. 6 |  | 2, 3 |
|  | Лабораторные работы |  |  |  | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 14 |  |
|  | 1. |  |  | Чтение условных обозначений на шкалах приборов. Чтение показаний приборов./2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Определение погрешностей при выполнении прямых измерений/2 |  |  |
|  | 3. |  |  | Определение погрешностей при выполнении косвенных измерений./2 |  |  |
|  | 4. |  |  | Определение погрешностей измерений с однократным наблюдением./2 |  |  |
|  | 5. |  |  | Расширение пределов измерения./4 |  |  |
|  | 6. |  |  | Измерение физических и электрических величин в цепях постоянного и переменного тока./2 |  |  |
| Тема 2.2. Техническое обслуживание измерительных приборов./6 | Содержание |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Организация поверки и калибровки электроизмерительных приборов. Графики поверки и калибровки. Службы, ответственные за систему эксплуатации и поверки приборов. Государственная поверка, калибровка./2 |  |  |  | 1 |
|  | 2. | Техническое обслуживание измерительных приборов. Общие правила технического обслуживания. Сроки технического обслуживания и поверки приборов. Ведение технического учета средств измерений. |  |  |  | 2, 3 |
|  | Лабораторные работы. |  |  |  | Не предусмотрено |  |
|  | Практические занятия. |  |  |  | 4 |  |
|  | 1. |  | Изучение и анализ правил эксплуатации технического обслуживания измерительных приборов./2 |  |  |  |
|  | 2. |  | Составление графиков технического обслуживания измерительных приборов./2 |  |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении МДК 02.02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной, справочной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Конспектирование учебного материала в соответствии с заданиями/планами. Работа со справочниками и нормативными документами. Решение практических заданий и упражнений. |  |  |  |  | 16 |  |
| Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 1. Подготовить презентацию или интеллект-карту по теме «Классификация измерительных приборов». 2. Подготовка сообщений о назначении и технических данных измерительных приборов нового поколения по каталогам электротехнической продукции или с использованием профессиональных информационных систем. |  |  |  |  |  |  |
| Учебная практика Виды работ Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик и нереверсивный магнитный пускатель. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик, нереверсивный магнитный пускатель и лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик, реверсивный магнитный пускатель и двумя лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный электронный счетчик, реверсивный магнитный пускатель и двумя лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через однофазный счетчик, реверсивный магнитный пускатель и двумя лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через трехфазный счетчик, автоматический выключатель, реверсивный магнитный пускатель и лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления электроподъемника, через автоматический выключатель, магнитный пускатель, лампы сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления вентиляционной установки через магнитный пускатель, трехфазный счетчик, лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления двух электродвигателей в заданной последовательности с лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через нереверсивный магнитный пускатель, барабанный переключатель с лампами сигнализации. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления двух АД конвейерной линии через нереверсивный магнитный пускатель, трехфазный счетчик. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления трех АД конвейерной линии через нереверсивный магнитный пускатель, автоматический выключатель. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через реверсивный магнитный пускатель, трехфазный счетчик, проводка в трубах. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД с двойной электрической блокировкой через магнитный пускатель, трехфазный счетчик. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления АД через магнитный пускатель, трехфазный пускатель, шестипроводная цепь управления. Наладка электрооборудования и проверка схемы управления тельфером. |  |  |  |  | 72 |  |
| Производственная практика |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |  |  | Не предусмотрено |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю Виды работ Наладка осветительных электроустановок./10 Наладка электропривода./12 Снятие показаний электроизмерительных приборов./8 Оформление технологической документации./6 |  |  |  |  | 36 |  |
| Всего |  |  |  |  | 204 |  |

4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов электротехники; мастерских  электромонтажной; лабораторий технического обслуживания электрооборудования.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Электротехники: рабочие места по количеству  обучающихся, образцы пускорегулирующей аппаратуры, электроизмерительные приборы, стенды, тренажеры.

Технические средства обучения:  тренажерные комплексы, мультимедийное оборудование (экран, проектор, ноутбук); лицензионное программное обеспечение профессионального назначения; демонстрационный стенд; макеты; телевизор с DVD - плеером.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

Электромонтажной: рабочие места по количеству обучающихся; рабочее место мастера; пульт управления рабочими местами;  сверлильный станок, токарный станок; слесарный верстак; электродвигатели; комплект электроустановочных изделий, пускорегулирующей аппаратуры и осветительных устройств ; комплект контрольно-измерительных приборов и комплект электромонтажных инструментов; комплекты наглядных пособий, инструкционных карт для выполнения практических работ, учебно-методической документации; шкафы  для хранения документации, приборов, инструментов; плакаты по обеспечению учебного процесса и по технике безопасности; информационная доска; аптечка, огнетушитель.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочее место преподавателя с пультом управления; настенная доска с подсветкой; посадочные места по количеству обучающихся;  шкафы для комплектов наглядных пособий,  макетов и образцов изучаемого оборудования, приборов (по устройству, обслуживанию и ремонту электрооборудования);  дидактических материалов; комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической документации; инструкции для проведения практических и лабораторных работ; стенды для проведения ЛПЗ; лабораторные установки; действующие макеты и модели; аптечка, огнетушитель; инструкция по технике безопасности.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: производственная  и ремонтно-эксплуатационная  база имеет  цеха и соответствующее технологическое оборудование: распределительные и трансформаторные подстанции; электродвигатели, генераторы, пускозащитные аппараты; комплектные распределительные устройства; осветительные установки; комплекты специализированных инструментов и электроизмерительных приборов, средств измерений, стендов, испытательные установки; технологическую документацию, основные и дополнительные защитные средства электромонтера.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:

Основные источники:

- Бутырский В.И.

Наладка электрооборудования: учеб. Пособие для СПО. 2-е изд., стереотипное./ В.И.Бутырский. – Волгоград: Издательский Дом «Ин – Фолио», 2011. – 368 с: илл.

- Метрология, стандартизация и сертификация в энергетике: учеб. Пособие для студ. сред. проф. образования / (С.А.Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, Р.В. Меркулов). – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224 с.

- Объем и нормы испытаний электрооборудования / Под общ. ред. Б.А. Алексеева, Ф.Л. Когана, Л.Г. Мамиконянца. – 6 – е изд., с изм. и доп. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2010. – 256 с.

Интернет – ресурсы:

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека: [Сайт]: http: // window.edu. ru/ window/ library

- NeHudLit.Ru  Нехудожественная библиотека [Сайт]: http: // nehudlit. ru/

- ТехЛит.ру [Сайт]: http: // www.tehlit. ru/

- Сайт: http://elektroinf.narod.ru/ - библиотека электромонтера

- Сайт: http://www.electromonter.info/ - справочник электромонтера

Дополнительные источники:

- Грибанов,  Д.Д., Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для НПО/Д. Д. Грибанов,  С.А. Зайцев,  Р.В. Меркулов, А.Н. Толстов. – М.: ИЦ «Академия», 2009. - 464 с.

- Межотраслевые правила по охране труда (ПОТ) при эксплуатации электроустановок, Новосибирск, 2005г.

- Правила технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ), Новосибирск, 2005г.

- Правила устройства электроустановок ПУЭ-7, Новосибирск, 2005г.

- Научно-практический журнал «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного подхода к обучению  применяются активные и интерактивные формы обучения (деловые и ролевые игры,  кейсы, проекты, разбор конкретных ситуаций и т.д.)

Формы проведения учебных занятий выбираются, исходя из дидактической цели, содержания материала и степени подготовки обучающихся.

Основными формами проведения занятий являются комбинированные уроки, лекции, семинары, лабораторные и практические занятия, уроки сотрудничества, уроки – экскурсии, деловые игры и др. Активизации образовательного процесса способствуют «мозговые штурмы»,  бинарные уроки и т.д.

Основными технологиями при реализации модуля являются   проектные методы, мультимедиа,   исследовательские интерактивные методы, выбор оптимального решения практических задач, открытая защита работ,  разработка презентаций учебного материала силами обучающихся, использование опорных схем, интеллект – карт, тренажеров, создание  учебно-производственных ситуаций и др.  Для успешного усвоения учебного материала  занятия проводятся с применением традиционных и современных технических средств обучения (в том числе аудиовизуальных, компьютерных).

Самостоятельная работа  обучающихся сопровождается методическим обеспечением, что позволяет результативно организовывать аудиторные занятия.

Каждый обучающийся имеет доступ к библиотечным фондам по перечню рекомендуемых изданий, Интернет – ресурсам.

Консультационная помощь при обучении  осуществляется за счет проведения индивидуальных и групповых консультаций и дополнительных занятий.

Практика является обязательным разделом ОПОП. При реализации ОПОП НПО предусматриваются практики: учебная и производственная.  Они представляют собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Учебная практика  проводится  по завершению МДК 02.01 и МДК 02.02. Производственная практика проводится концентрированно.

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных  дисциплин: «Основы технической механики и слесарных работ», «Электротехника», «Охрана труда»,  «Безопасность жизнедеятельности».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,  обеспечивающих  обучение  по междисциплинарному курсу (курсам):  наличие среднего профессионального  или высшего профессионального образования, соответствующего профилю  модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Требования к квалификации педагогических  кадров,  обеспечивающих  руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: наличие среднего профессионального  или высшего профессионального образования, соответствующего профилю  модуля «Проверка и наладка электрооборудования».

Мастера должны иметь среднее или высшее профессиональное образование и  5-6   квалификационный разряд.

Преподаватели и мастера  должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Принимать в эксплуатацию отремонтированное электрооборудование и включать его в работу. | Соблюдение технологической последовательности при работе с измерительными приборами, средствами измерений. | Наблюдение и экспертная оценка |
|  | Соблюдение требований при составлении протоколов проверки электрооборудования. |  |
|  | Соответствие этапов наладки осветительных электроустановок требованиям ПТЭЭП. |  |
|  | Соответствие устанавливаемого электрооборудования требованиям проекта. |  |
|  | Правильность оформления технологической документации |  |
|  | Выполнение требований инструкций и правил безопасности при работе с измерительными приборами и при включении электрооборудования. |  |
| Производить испытания и пробный пуск машин под наблюдением инженерно-технического персонала. | Обоснованность объема и норм испытаний осветительных и силовых электроустановок. | Наблюдение и экспертная оценка |
|  | Правильность оформления технологической документации |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности при пробном пуске электрооборудования. |  |
|  | Соблюдение технологической последовательности при работе со стендами, измерительными приборами. |  |
|  | Выполнение требований инструкций и правил техники безопасности в ходе испытаний и пуска электрооборудования |  |
| Настраивать и регулировать контрольно-измерительные приборы и инструменты. | Обоснованность выбора контрольно - измерительных приборов и инструментов для наладки электрооборудования | Наблюдение и экспертная оценка |
|  | Правильность подключения приборов в электрическую цепь |  |
|  | Точность снятия показаний приборов при измерениях |  |
|  | Соблюдение правил эксплуатации контрольно – измерительных приборов и инструментов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация познавательного интереса в ходе овладения профессиональными умениями и навыками | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
|  | Активная учебная позиция, участие в конкурсах, выставках, конференциях и др. |  |
| Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Целеполагание и планирование собственной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
|  | Выбор и применение оптимальных методов и способов решения профессиональных задач |  |
|  | Точность и правильность и полнота выполнения профессиональных задач |  |
|  | Самооценка эффективности решения профессиональных задач |  |
| Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
|  | Способность к самоанализу и коррекции результатов собственной деятельности |  |
|  | Аргументирование и обоснование принятых решений |  |
|  | Результативное решение ситуационных задач, требующих применения профессиональных умений и навыков |  |
| Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Применение ИВТ в поиске информации для эффективного выполнения профессиональных задач | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
|  | Ранжирование найденной информации, ее анализ и оценка |  |
|  | Применение найденной информации для решения профессиональных задач |  |
| Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Демонстрация навыков информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
|  | Работа со средствами Интернет в различных поисковых системах |  |
| Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Установление позитивного стиля общения, владение диалоговыми формами общения | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |
|  | Использование приемов и методов психологии делового общения в работе с коллегами, руководством, клиентами, потребителями |  |
|  | Самоанализ и коррекция стиля общения, установленных взаимоотношений в коллективе с учетом корпоративной этики |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Демонстрация осознанного и ответственного отношения к требуемой деятельности | Экспертное наблюдение и оценка деятельности обучающегося в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях, при выполнении работ по учебной и производственной практике |

Разработчики:

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №15

Имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»      преподаватель         С.А.Лепихина

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №15

Имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»      преподаватель         С.Е.Проскурякова

ГБОУ НПО «Профессиональный лицей №15

Имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева»      мастер п/о               В.А.Хархалев

*